## Sheet1
竞赛监控服务询价
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 监控设备租赁、技术服务 | 台 | 50 |  |  | 含设备租赁、安装调试、数据存储、技术服务等
省级竞赛监控要求 一、竞赛环境覆盖要求 （一）竞赛场地全景监控 1. 赛场整体布局监控：需在赛场内制高点安装高清全景摄像头，确保能清晰拍摄整个竞赛场地的全貌，包括所有竞赛工位、通道、裁判工作区域等。镜头视角不低于180°，以无死角呈现赛场动态，便于竞赛管理人员宏观掌握赛场秩序、人员流动及设备设施状态。 2. 不同竞赛区域重点监控：对于竞赛涉及的不同专业领域或项目分区，如技能操作区、理论考试区、作品展示区等，分别增设针对性监控点位。每个区域至少保证2个摄像头从不同角度进行拍摄，精准捕捉选手在各区域的操作细节、考试状态以及作品展示情况，以便后续对竞赛过程进行详细复盘和成绩评定参考。 （二）辅助区域监控 1. 选手候场区：在选手候场区设置监控，覆盖所有候场座位及进出通道。监控设备应能清晰记录候场选手的行为举止、人员交流情况，防止出现作弊行为的前期沟通或其他影响竞赛公平性的异常举动。 2. 设备物资存放区：针对存放竞赛设备、工具、原材料等物资的区域，安装监控摄像头，确保物资安全，防止物资被盗、损坏或被私自挪用，保障竞赛顺利进行的物资基础。 3. 裁判休息及讨论区：对裁判休息区及用于成绩讨论、评判标准交流的区域进行监控，记录裁判工作状态及讨论过程，确保裁判工作的公正性和规范性，同时在出现争议时可回溯查证。 二、监控设备技术规格要求 （一）摄像头参数 1. 分辨率：竞赛监控摄像头分辨率统一要求达到4K（3840×2160），以捕捉最清晰的图像细节。在竞赛过程中，选手的操作动作、作品精细程度以及裁判的评判依据等都需要高分辨率视频来准确呈现，满足竞赛严格的评审和监督需求。 2. 帧率：帧率不低于60fps，保证视频画面流畅无卡顿。尤其是在技能操作类竞赛项目中，选手动作快速多变，高帧率能精准捕捉每个瞬间，避免因帧率不足导致关键动作模糊、遗漏，影响竞赛成绩的准确判定。 3. 低照度性能：竞赛可能在不同光照条件下进行，摄像头需具备优秀的低照度性能。在光线较暗的环境下（如赛场角落、夜间应急情况模拟区域等），能自动调节感光度，在不低于0.01Lux的光照度下，仍可输出清晰、彩色的图像，确保监控无盲区且不受光线条件过多限制。 4. 镜头灵活性：部分监控点位需配备可变焦、可旋转的智能球型摄像头。镜头变焦倍数不低于20倍光学变焦，能够在远距离清晰捕捉细节，同时可360°水平旋转、180°垂直旋转，灵活调整监控视角，快速定位赛场内的突发情况或重点关注区域。 （二）存储设备 1. 存储容量：根据竞赛时长、摄像头数量及视频参数计算存储容量。假设一场为期3天、共50个4K、60fps摄像头的竞赛，每个摄像头每小时产生数据量约为54GB（计算公式：分辨率（3840×2160）×帧率（60）×8bit×3600秒÷8÷1024÷1024），则3天内所有摄像头产生的数据量约为19.44TB（54GB×50×72小时）。实际存储设备容量应预留20% - 30%冗余，建议配置25TB及以上容量的存储设备，以确保竞赛期间所有监控数据完整存储。 2. 存储时长：竞赛监控数据必须至少保存6个月，以满足竞赛结果复查、赛事资料存档以及可能面临的各类调查、审计等需求。存储设备应具备数据自动覆盖功能，当存储空间不足时，优先覆盖最早的历史数据，但在竞赛结束后的6个月内，禁止手动删除或覆盖竞赛期间的监控数据。 3. 数据安全性：存储设备需采用RAID（独立冗余磁盘阵列）技术，如RAID5或RAID6，保障数据在磁盘故障时的安全性和完整性。同时，配备数据加密功能，对存储的监控视频进行加密处理，防止数据被非法窃取或篡改，确保竞赛数据的保密性和权威性。 （三）传输设备 1. 网络传输带宽：监控系统采用有线网络传输为主，无线网络传输为辅的方式。有线网络带宽应满足所有摄像头同时实时传输的需求，根据经验，一个4K、60fps的摄像头实时传输所需带宽约为15 - 20Mbps，50个摄像头则至少需要1000Mbps（1Gbps）的网络带宽，并预留20% - 30%冗余带宽，以应对网络高峰或突发情况。无线网络用于临时补充或应急场景，需支持5G频段，提供不低于300Mbps的传输速率，确保视频传输稳定、流畅，无明显卡顿或中断。 2. 传输稳定性：传输设备应具备良好的抗干扰能力，采用屏蔽线缆、信号增强器等设备保障信号传输质量。同时，配备网络监控与管理软件，实时监测网络传输状态，当出现网络故障或带宽不足时，能及时发出警报并自动切换备用网络链路，确保监控视频传输不间断，为竞赛提供可靠的技术支持。 三、监控系统功能要求 （一）实时监控与多画面显示 1. 实时监控：监控系统应能实时展示所有摄像头采集的视频画面，在竞赛指挥中心的监控大屏上，可同时查看多个监控画面，画面延迟不超过0.5秒，确保管理人员能够及时、准确掌握赛场实时动态，对突发情况做出快速响应。 2. 多画面分割显示：支持多种画面分割模式，如4画面、9画面、16画面、25画面等，可根据竞赛管理需求灵活切换。同时，具备自定义画面布局功能，管理人员可将重点关注的竞赛区域或摄像头画面放大显示在特定位置，方便集中查看和对比分析。 （二）录像回放与精准检索 1. 录像回放功能：支持对竞赛期间所有监控录像的随时回放，回放过程中可实现流畅的快进、快退、暂停、逐帧播放等操作，方便裁判、竞赛管理人员及相关人员查看竞赛细节，核实选手操作步骤、裁判评判过程等。回放画面质量与原始录像保持一致，无画质损失或模糊现象。 2. 精准检索：具备强大的录像检索功能，可根据时间、摄像头编号、竞赛项目、选手编号、事件类型（如违规行为、设备故障等）等多种条件进行精准查询。通过输入相关检索条件，能在短时间内快速定位到所需的监控录像片段，提高工作效率，满足竞赛成绩复查、问题追溯等实际需求。 （三）智能分析与报警功能 1. 智能行为分析：利用智能视频分析技术，对监控画面中的人员行为进行分析。例如，可自动识别选手是否存在违规操作（如超时操作、擅自离开工位、使用禁用工具等）、人员异常聚集、设备异常运行（如设备冒烟、异常震动等）等情况。一旦检测到异常行为，系统立即发出警报，并将相关报警信息推送给竞赛管理人员，同时在监控画面上进行标注提示，便于及时处理，保障竞赛公平、有序进行。 2. 移动侦测报警：在竞赛场地周边及重点监控区域，设置移动侦测功能。当有未经授权人员进入警戒区域时，系统自动触发报警，提醒安保人员和竞赛管理人员，防止无关人员干扰竞赛秩序或发生安全事故。移动侦测灵敏度可根据实际需求进行调整，避免因环境因素（如风吹树叶、光影变化）产生误报警。 3. 视频丢失报警：监控系统持续监测每个摄像头的视频信号状态，一旦发现某个摄像头视频信号丢失，立即发出报警通知，告知技术维护人员及时排查故障，确保监控系统的完整性和可靠性，避免出现监控盲区。 （四）数据备份与共享 1. 数据备份：竞赛期间，监控数据需实时备份至外部存储设备或云端存储平台。每天竞赛结束后，进行一次全量数据备份，备份文件采用加密格式存储，确保数据安全。同时，定期对备份数据进行完整性校验，防止数据丢失或损坏，为竞赛资料长期保存提供双重保障。 2. 数据共享：监控系统具备数据共享接口，可根据竞赛组织方、主办方及相关监管部门的要求，将特定监控数据（如竞赛关键环节视频、涉及争议事件的录像等）按照规定的权限和流程进行共享。通过安全的网络传输方式，实现数据在不同部门之间的快速传递，满足各方对竞赛监督、审查的工作需要。 四、系统安装与调试要求 （一）安装规范 1. 摄像头安装位置：摄像头安装位置需经过精心规划，既要保证监控视野覆盖全面，又要避免对选手竞赛操作、裁判工作及现场观众造成干扰。安装高度应根据监控区域实际情况确定，一般在2.5 - 5米之间，确保拍摄画面稳定、清晰，无遮挡和反光现象。 2. 布线要求：监控系统布线应遵循安全、规范、隐蔽的原则。线缆采用防火、防水、防鼠咬的优质材料，在赛场内沿墙壁、天花板线槽或线管敷设，确保布线整齐、美观，不影响赛场正常通行和使用。所有线缆连接处应牢固可靠，做好绝缘和防水处理，防止因线路问题导致监控设备故障。 3. 设备固定与防护：监控设备安装完成后，需进行牢固固定，防止因外力碰撞、震动导致设备移位或损坏。对于室外及易受环境影响的监控点位，安装防水、防尘、防晒的防护外壳，确保设备在恶劣环境下仍能正常工作，延长设备使用寿命。 （二）调试流程 1. 设备调试：在完成监控设备安装后，对每个摄像头进行单独调试。检查摄像头图像质量、色彩还原度、清晰度、焦距调节、云台控制等功能是否正常，确保摄像头各项参数符合竞赛监控要求。同时，对存储设备、传输设备进行调试，检查数据存储、读取速度，网络传输稳定性等指标，确保设备之间兼容性良好，能够协同工作。 2. 系统联调：在设备单体调试完成后，进行监控系统整体联调。测试所有摄像头视频信号能否正常传输至存储设备和监控终端，多画面显示、录像回放、智能分析、报警等功能是否正常运行。通过模拟竞赛场景，对系统进行全面测试，检查系统在实际运行过程中可能出现的问题，如画面延迟、丢帧、报警误触发等，并及时进行优化调整，确保监控系统在竞赛开始前达到最佳运行状态。 3. 验收测试：在系统联调完成后，组织专业人员进行验收测试。依据竞赛监控要求的各项技术指标和功能标准，对监控系统进行全面检测，包括设备性能测试、功能测试、稳定性测试等。测试过程中详细记录测试结果，对发现的问题及时整改，直至监控系统通过验收测试，方可正式投入竞赛使用。 五、人员培训与技术支持要求 （一）人员培训 1. 竞赛管理人员培训：为竞赛管理人员提供全面的监控系统操作培训，使其熟悉监控系统的各项功能和操作流程。培训内容包括实时监控画面切换、录像回放查询、智能分析功能设置、报警处理等。通过现场演示、实际操作练习等方式，确保管理人员能够熟练运用监控系统进行竞赛管理工作，及时发现和处理赛场内的各类问题。 2. 技术维护人员培训：针对负责监控系统日常维护的技术人员，开展深入的技术培训。培训内容涵盖监控设备的安装、调试、故障排查与维修，系统软件升级、数据备份与恢复，网络传输故障处理等方面的知识和技能。通过理论讲解与实际案例分析相结合的方式，使技术维护人员具备独立解决监控系统常见故障的能力，保障监控系统长期稳定运行。 （二）技术支持 1. 赛前技术支持：在竞赛筹备阶段，技术支持团队全程参与监控系统的规划、安装与调试工作，提供专业的技术指导和建议。及时响应竞赛组织方提出的技术需求，协助解决在系统建设过程中遇到的技术难题，确保监控系统按时、按质完成建设任务。 2. 赛中技术保障：竞赛期间，安排技术支持人员现场值守，随时应对监控系统可能出现的突发故障。设立技术保障热线，竞赛管理人员、裁判及其他相关人员在使用监控系统过程中遇到问题，可随时拨打热线寻求技术支持。技术支持人员应在接到故障报告后，15分钟内响应，对于一般故障，30分钟内解决；对于重大故障，2小时内恢复系统正常运行，确保竞赛不受监控系统故障影响。 3. 赛后技术服务：竞赛结束后，技术支持团队协助竞赛组织方对监控数据进行整理、归档，并对监控系统进行全面检查和维护。针对竞赛期间发现的系统问题和潜在隐患，制定详细的整改方案和优化措施，对监控系统进行升级和完善，为后续竞赛活动提供更优质的技术服务。